ІНСТРУКЦІЯ

про заходи пожежної безпеки

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інструкція про заходи пожежної безпеки (далі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МНС України 19.10.2004 N 126 та встановлює правила дотримання пожежної безпеки в установах юстиції Хмельницької області (далі - установи).

1.2. Працівники установ зобов'язані:

- дотримуватися вимог пожежної безпеки; не допускати дій, які можуть призвести до виникнення пожежі;

- знати й дотримуватися усіх вимог нормативних актів пожежної безпеки та цієї Інструкції;

- користуватися тільки справними інструментами, приладами, обладнанням, дотримуватися інструкцій з їх експлуатації;

- виконувати вказівки керівників структурних підрозділів та відповідальних за пожежну безпеку;

- після закінчення роботи прибирати робочі місця від горючих відходів, знеструмлювати електроприлади, які за умовами роботи не повинні працювати в неробочий час; вміти застосовувати наявні засоби пожежогасіння, знати порядок дій у разі виникнення пожежі.

1.3. Відповідальність за дотримання протипожежного режиму в приміщеннях структурних підрозділів установ покладається на керівників цих підрозділів та осіб, відповідальних за пожежну безпеку, а в неробочий час - на чергових (охоронців або підприємства, що надають послуги з обслуговування охоронної сигналізації).

1.4. Під час роботи відповідальні за пожежну безпеку або чергові зобов'язані перевіряти:

- протипожежний стан приміщень;

- справність засобів зв'язку, сигналізації та засобів пожежогасіння.

1.5. У разі виявлення порушень вимог пожежної безпеки відповідальний за пожежну безпеку або черговий зобов'язаний повідомити керівництво й ужити заходів щодо їх усунення.

1.6. Керівник установи зобов'язаний: контролювати виконання усіма працівниками вимог цієї Інструкції; проводити інструктажі з питань пожежної безпеки; періодично перевіряти стан пожежної безпеки на об'єкті та перебіг чергування; забезпечити утримання у справному стані засобів пожежогасіння та шляхів евакуації.

1.7. Ця Інструкція поширюється на територію, будівлі, споруди, службові, архівні, складські, гаражні, допоміжні та інші приміщення установ і встановлює основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки в них.

1.8.  Інструкція є обов'язковою для вивчення й виконання всіма працівниками установ юстиції.

2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

2.1. Вимоги пожежної безпеки щодо утримання території:

2.1.1. До всіх будівель і споруд слід забезпечити вільний доступ.

2.1.2. Протипожежні розриви між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування тощо повинні відповідати вимогам будівельних норм. Забороняється захаращувати їх, використовувати для складування матеріалів, улаштування стоянок транспорту.

2.1.3. Сміття та відходи необхідно регулярно вивозити у спеціально відведені для цього місця.

2.1.4. Проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння повинні бути завжди вільними, утримуватися справними й перебувати в задовільному стані будь-якої пори року.

2.1.5. Забороняється зменшувати нормативну ширину проїздів.

2.2. Вимоги пожежної безпеки щодо утримування будівель, споруд та приміщень:

2.2.1. Усі будівлі, споруди та приміщення повинні своєчасно очищатися від горючого сміття, відходів й постійно утримуватись у чистоті.

2.2.2. Меблі й обладнання слід розміщати так, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення. Навпроти дверного прорізу необхідно залишати прохід, який повинен дорівнювати ширині дверей, але не менше 1,0 м.

2.2.3. За наявності в приміщенні лише одного евакуаційного виходу дозволяється перебувати в ньому не більше 50 осіб.

2.2.4. У будівлях та спорудах у разі одночасного перебування в них або на поверсі більше 25 осіб мають бути розроблені і вивішені на видних місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.

2.2.5. Евакуаційні шляхи (проходи, коридори, вестибюлі, сходові марші тощо) й виходи слід постійно утримувати вільними, нічим не захаращувати.

2.2.6. Забороняється:

- влаштовувати складські чи інші допоміжні приміщення під сходовими маршами;

- знімати з дверей пристрої для самозачинення, фіксувати такі двері у відчиненому положенні;

- зберігати, в тому числі тимчасово, меблі, інвентар та різні матеріали у тамбурах виходів, у шафах (нішах) для інженерних комунікацій;

- замикати на замки та зачиняти на інші запори, що погано відчиняються з середини, зовнішні евакуаційні двері під час перебування в будинку людей.

2.2.7. Документи, папір та інші горючі матеріали слід зберігати на відстані не менше 1 м від електрощитів, електрозборок і електрокабелів, 0,5 м від світильників та 0,25 м від приладів опалення.

2.2.8. Установлювати глухі (незнімні) грати дозволяється в приміщеннях, де це передбачено нормами й правилами, затвердженими в установленому порядку.

2.2.9. Технічне обслуговування та перезарядку вогнегасників має проводитися відповідно до інструкції з їх експлуатації. Перезаряджанню підлягають також вогнегасники із зірваними пломбами.

2.2.10.	Вогнегасники встановлювати у легкодоступних та помітних місцях (коридорах, біля входів або виходів з приміщень тощо), а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому необхідно забезпечити їх захист від попадання прямих сонячних променів та безпосередньої (без загороджувальних щитків) дії опалювальних та нагрівальних приладів.

2.2.11.	Відстань між  місцями  розташування  вогнегасників не повинна перевищувати  20 м.

2.2.12.	Переносні вогнегасники повинні розміщуватися шляхом: - навішування на вертикальні  конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення;  - установлювання в пожежні шафи поруч з пожежними  кранами, у спеціальні тумби або на пожежні щити (стенди).

2.2.13. Усі працівники зобов'язані вміти користуватися вогнегасниками та внутрішніми пожежними кранами.

2.2.14. Горище, вентиляційних камери, електрощитові та інші технічні приміщення не повинні використовуватися не за призначенням (для зберігання меблів, устаткування, інших сторонніх предметів).

2.2.15. Двері горищ, підвальних приміщень, технічних поверхів, вентиляційних камер, електрощитових слід утримувати замкненими. На дверях цих приміщень має бути вказане місце зберігання ключів.

2.2.16. У разі перепланування приміщень, зміни їх функціонального призначення слід дотримуватися протипожежних вимог чинних нормативних документів будівельного та технологічного проектування.

2.2.17. Зберігання різних речовин і матеріалів у складських приміщеннях має здійснюватися з урахуванням їхніх пожежонебезпечних фізико-хімічних властивостей і сумісності. Спільне зберігання легкозаймистих і горючих рідин з іншими матеріалами (речовинами), зберігання кислот у місцях, де можливе їх стикання з речовинами органічного походження, не дозволяється.

2.2.18. У складських приміщеннях матеріали необхідно зберігати на стелажах або укладати в штабелі, залишаючи між ними проходи.

2.2.19. Зберігання матеріалів навалом та впритул до приладів і труб опалення не дозволяється.

2.2.20. У підвальних приміщеннях не дозволяється зберігати й застосовувати легкозаймисті й горючі рідини (далі - ЛЗР і ГР), балони з газами, карбід кальцію, інші речовини й матеріали, що мають підвищену вибухо- та пожежонебезпеку.

2.2.21. Приміщення, де використовуються персональні комп'ютери, слід оснащувати переносними вуглекислотними або порошковими вогнегасниками місткістю 3,0 л із розрахунку: один вогнегасник на кожні 20м2 площі підлоги приміщення. Персональні комп'ютери та інші електроприлади після закінчення роботи з ними мають в обов’язковому порядку відключатися від електромереж.

2.3. Вимоги пожежної безпеки щодо утримання транспорту

2.3.1. Транспорт у приміщеннях, під навісами або на спеціальних майданчиках має розміщатися відповідно до вимог будівельних норм та норм технологічного проектування  таких підприємств.

2.3.2. Над приміщеннями, де знаходяться гаражі, не допускається розміщати приміщення з масовим перебуванням людей. Під горючими (дерев'яними) навісами дозволяється зберігати не більше 20 машин.

2.3.3. У приміщеннях, під навісами та на відкритих майданчиках, де зберігається транспорт, не дозволяється:

- установлювати транспортні засоби в кількості, яка перевищує норму, порушувати план їх  розміщення, зменшувати відстань між ними, а також від них до конструктивних елементів будівель (споруд);

-  захаращувати виїзні ворота і проїзди;

-  тримати транспортні засоби з відкритими горловинами паливних баків, а також за наявності витікання пального і масла;

- заправляти транспортні засоби пальним та зливати з них паливо (ці роботи повинні виконуватися на заправному пункті);

- зберігати тару з-під пального, а також пальне і масла, за винятком палива в баках та газу в балонах, змонтованих на автомобілях;

-  підзаряджати акумулятори безпосередньо на транспортних засобах;

- підігрівати двигуни відкритим вогнем (смолоскипами, паяльними лампами  тощо),  користуватися  відкритими  джерелами  вогню для освітлення;

- залишати у транспортних засобах промаслені обтиральні матеріали та спецодяг після закінчення роботи;

-  залишати автомобілі на стоянці з увімкненим запалюванням;

- ставити на зберігання транспорт з несправною електропроводкою та з увімкненим  вимикачем "маси" (де такий є), з несправною пневматичною системою гальмування;

- подавати в разі несправної паливної системи бензин у карбюратор безпосередньо з резервуара через шланг або в інший спосіб;

-  допускати накопичення на двигуні та  його картері  бруду  й масла.

2.3.4.  Легковий автомобіль має бути забезпечений одним вогнегасником типу ВП-2.

2.4. Вимоги пожежної безпеки щодо утримання опалювального обладнання

2.4.1. Перед початком опалювального сезону котельні, теплогенераторні й калориферні установки, печі та інші опалювальні прилади мають бути старанно перевірені й відремонтовані. Несправні опалювальні пристрої не повинні допускатися до експлуатації.

2.4.2. Особи, призначені в установах відповідальними за технічний стан опалювальних установок, зобов'язані організовувати постійний контроль за правильністю їх утримання та експлуатації, своєчасний і якісний ремонт. Опалювальні установки мають відповідати протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів.

2.4.3. Опалення печей в установах має проводитися спеціально уповноваженими особами, які пройшли протипожежний інструктаж.

2.4.4. Повітронагрівальні й опалювальні прилади повинні розміщуватися так, щоб до них був забезпечений вільний доступ для огляду й очищення.

2.4.5. Очищення димоходів та печей від сажі потрібно проводити перед початком, а також протягом усього опалювального сезону, а саме:

- опалювальних печей періодичної дії на твердому та рідкому паливі - не рідше одного разу на три місяці;

- печей та осередків вогню безперервної дії - не рідше одного разу на два місяці.

2.4.6. Відстань від печей до стелажів, шаф та іншого обладнання має бути не менше 0,7 м, а від топкових отворів - не менше 1,25 м.

2.4.7. На горищах усі димові труби і стіни, в яких проходять димові канали, мають бути підштукатурені та побілені.

2.4.8. Димові труби будівель з покрівлями з горючих матеріалів мають бути обладнані надійними іскрогасниками.

2.4.9. Установлення газових проточних водонагрівників потрібно передбачати на стінах (перегородках) з негорючих матеріалів. Дозволяється встановлювати проточні  водонагрівники на обштукатурених чи ізольованих негорючими матеріалами стінах (перегородках) на відстані не менше 0,03 м від них. Ізоляція має виступати за габарити корпуса водонагрівників не менше ніж на 0,1 м.

2.4.10. Розміщення газових опалювальних  котлів,  опалювальних апаратів, ємнісних газових водонагрівників, газобалонних установок має відповідати протипожежним вимогам  будівельних  норм  щодо газопостачання  згідно  з  ДБН В.2.5-20-2001 "Інженерне обладнання будинків і споруд.  Зовнішні мережі і споруди.  Газопостачання" та Правилами безпеки систем газопостачання України.

2.4.11. Меблі та інші вироби (предмети) з  горючих  матеріалів слід установлювати не ближче 0,2 м від газових приладів.

2.4.12. Застосовувати вогонь для виявлення витоку газу з газопроводів, а також   користуватися  газовими  пальниками  й приладами в разі несправності їх чи несправності  газопроводів  та арматури забороняється.

2.4.13. Виявивши у приміщенні запах газу, слід негайно припинити його подавання,  провітрити  приміщення та викликати  аварійну  газову  службу.  До  усунення  несправності  у  приміщенні забороняється запалювати сірники, палити, застосовувати відкритий вогонь, вмикати та вимикати електроприлади.

2.5. Заходи пожежної безпеки під час застосування відкритого вогню

2.5.1. Розводити багаття, застосовувати відкритий вогонь на території та в приміщеннях забороняється.

2.5.2. Електрозварювальні та інші роботи, пов'язані із застосуванням відкритого вогню, допускаються тільки з письмового дозволу керівника або особи, яка виконує його обов'язки.

2.6. Правила утримування технічних засобів протипожежного захисту

2.6.1. Приміщення Хмельницького ОДНА має оснащуватись установками пожежної сигналізації (УПС), автоматичними установками пожежогасіння (АУП) відповідно до вимог чинних нормативних документів та має бути обладнане технічними засобами оповіщення про пожежу.

2.6.2. Усі установки мають бути справними, утримуватися в робочому стані та мати сертифікати відповідності.

2.6.3. Службові приміщення мають бути обладнані засобами зв'язку відповідно до вимог будівельних норм.

2.7. Утримування інженерного обладнання

2.7.1. Силове й освітлювальне електроустаткування, електропроводка та інші споживачі електроенергії мають виконуватися та експлуатуватися відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕ).

2.7.2. Електропроводка, розподільні пристрої, апаратура, електрообладнання, вимірювальні прилади, а також запобіжні пристрої різного типу, рубильники та інші пускові апарати й пристрої слід монтувати на негорючих основах.

2.7.3. Розподільні електрощити, електродвигуни та пускорегулювальні апарати необхідно періодично оглядати та очищати від пилу. Приєднання нових споживачів електричної енергії (електродвигунів та іншого електрообладнання) повинно проводитися з відома відповідального за експлуатацію електрогосподарства. Зіпсовані електроапарати та прилади, які можуть спричинити коротке замикання, слід терміново ремонтувати або заміняти на інші.

2.7.4. Комп’ютери, настільні лампи, вентилятори, кондиціонери та інші електроприлади слід умикати в мережу тільки через справні штепсельні розетки й електрошнури.

2.7.5. Експлуатація тимчасових електромереж забороняється.

2.7.6. Заміри опору ізоляції в силових та освітлювальних мережах необхідно проводити не рідше одного разу на два роки.

2.7.7. Забороняється встановлення електропобутових приладів в нішах меблів.

2.7.8. Обігрівання приміщень має здійснюватися тільки центральним водяним опаленням або газовими конвекторами.

2.7.9. Приміщення вентиляційних установок слід завжди утримувати в чистоті.

2.8. Порядок огляду, приведення до пожежобезпечного стану і закриття приміщень, корпусів, будівель тощо після закінчення роботи

2.8.1. Після закінчення роботи працівники мають:

- впорядкувати робочі місця;

- зачинити вікна;

- вимкнути електроживлення приладів та обладнання, якими вони користувалися (настільні лампи, друкарські та лічильні машинки, вентилятори, побутові кондиціонери, комп'ютери, радіоприймачі тощо);

- уважно оглянути приміщення перед виходом.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ

3.1. У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний:

- негайно повідомити про це пожежно-рятувальну службу за телефоном «101», вказати при цьому точну адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;

- повідомити про пожежу керівника та відповідального пожежну безпеку;

- вжити заходів щодо евакуації людей і (по можливості) матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежогасіння.

3.2. Керівник, якого повідомлено про виникнення пожежі, зобов'язаний:

- перевірити, чи викликана пожежно-рятувальна служба;

- перевірити, чи людей оповіщено про пожежу; вимкнути (за необхідності) струмоприймачі та вентиляцію; у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію, вивести за межі небезпечної зони всіх осіб, які не беруть участь у ліквідації пожежі;

- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;

- організувати зустріч підрозділів пожежно-рятувальної служби, надати їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі.

3.3. Після прибуття на пожежу пожежних підрозділів забезпечити безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі.

3.4. Якщо є потерпілі, необхідно подати першу (долікарську) допомогу, викликати лікаря або вжити заходів щодо транспортування їх у найближчий медичний заклад.

3.5. Перша долікарська допомога постраждалим від пожежі:

- якщо одяг зайнявся або тліє – знерухоміти постраждалого та накинути на нього цупку тканину, при її відсутності – пісок, землю або налляти воду;

- тільки-но вогонь згасне, зняти тканину, щоб додатково не травмувати обгорілу шкіру;

- звільнити обпалену частину тіла від одягу, не зриваючи його при цьому, а акуратно розрізаючи ножицями та не здираючи клапті, що пристали до тіла;

- до приїзду лікарів накласти на опік суху і чисту тканину, за можливістю накласти чисту, стерильну, не дужу тугу пов’язку;

- швидко зупинити кровотечу, іммобілізувати місця переломів;

- при отруєнні димом постраждалому слід забезпечити доступ свіжого повітря, розстебнути одяг, що заважає диханню, дати випити води або міцного солодкого чаю;

- якщо постраждалий знаходиться у свідомості, його треба напоїти великою кількістю рідини, тонізуючими напоями, дати за можливістю до 50 гр. алкоголю або знеболюючі ліки.

Забороняється:

· переносити потерпілого на інше місце без надійного знеболювання, а в разі переломів - шинування, якщо йому ніщо не загрожує, а першу долікарську допомогу можна надати на місці;

· давати воду й ліки постраждалому, що перебуває без свідомості, тому що він може задихнутися;

· видаляти сторонні предмети, що виступають із грудної, черевної або черепної порожнини, навіть якщо здається, що їх можна легко витягти;

· залишати потерпілого, що перебуває без свідомості, на спині, щоб він не захлинувся в разі нудоти, блювоти або кровотечі, в такому разі його слід повернути на бік.